## Sayfa1
M5 ENERJİ ÜRÜN İÇERİĞİ
Poly Güneş Panelleri
| Tip | Watt | Marka
| Poly | 10 | Lexron
| Poly | 22 | Lexron
| Poly | 42 | Lexron
| Poly | 65 | Lexron
| Poly | 85 | Lexron
| Poly | 125 | Lexron
| Poly | 175 | Lexron
| Poly | 295 | Lexron
| Poly | 360 | Lexron
Mono Güneş Panelleri
| Tip | Watt | Marka
| Mono PERC | 12 | Lexron
| Mono PERC | 25 | Lexron
| Mono PERC | 55 | Lexron
| Mono PERC | 110 | Lexron
| TOPCON | 140 | Lexron
| TOPCON | 175 | Lexron
| Mono PERC | 220 | Lexron
| TOPCON | 280 | Lexron
| Mono PERC | 360 | Lexron
| Mono PERC | 430 | Lexron
| Mono PERC Bifacial | 470 | Lexron
| TOPCON | 600 | Lexron
| TOPCON Bifacial | 700 | Lexron
Esnek Güneş Panelleri
| Tip | Watt | Marka
| Mono-Flex | 195 | Lexron
| Mono-Flex (ETFE) | 195 | Lexron
Aküler
| Tip - Ölçüler (x,y,h) | V - Ah | Marka
| Jel - 330x171x219 | 12V - 105Ah | Lexron
| Jel - 484x170x241 | 12V - 160Ah | Lexron
| Jel - 522x240x222 | 12V - 210Ah | Lexron
| AGM - 152x65x100 | 12V - 7Ah | Lexron
| AGM - 152x65x100 | 12V - 7.2Ah | Lexron
| AGM - 152x65x100 | 12V - 9Ah | Lexron
| AGM - 151x98.5x101 | 12V - 12Ah | Lexron
| Jel - 151x99x105 | 12V - 14Ah | Lexron
| Jel - 181x77x170 | 12V - 24Ah | Lexron
| Jel - 197x165x172 | 12V - 42Ah | Lexron
| Jel - 348x167x178 | 12V - 65Ah | Lexron
| Lityum (LiFePo4) | 12.8V 100Ah | Lexron
| Lityum (LiFePo4) | 12.8V 200Ah | Lexron
| Lityum (LiFePo4) | 25.6V 100Ah | Lexron
| Lityum (LiFePo4) | 48V 100Ah | Lexron
| Lityum (LiFePo4) Kaset Tipi | 51.2V 100Ah | Lexron
On-GRID Inverter Grubu
| Tip | KW | Marka
| On-Grid Monofaze | 3KW | Deye
| On-Grid Monofaze | 5KW | Deye
| On-Grid Monofaze | 10KW | Deye
| On-Grid Trifaze | 10KW | Deye
| On-Grid Trifaze | 20KW | Deye
| On-Grid Trifaze | 25KW | Deye
| On-Grid Trifaze | 50KW | Deye
| On-Grid Trifaze | 100KW | Deye
| On-Grid Monofaze Hibrit 48V LV | 5KW | Deye
| On-Grid Monofaze Hibrit 48V LV | 8KW | Deye
| On-Grid Monofaze Hibrit 48V LV | 10KW | Deye
| On-Grid Trifaze Hibrit 48V LV | 8KW | Deye
| On-Grid Trifaze Hibrit 48V LV | 12KW | Deye
| On-Grid Trifaze Hibrit 48V LV | 15KW | Deye
| On-Grid Trifaze Hibrit 48V LV | 20KW | Deye
| On-Grid Trifaze Hibrit 48V HV | 20KW | Deye
| On-Grid Trifaze Hibrit 48V HV | 30KW | Deye
| On-Grid Trifaze Hibrit 48V HV | 50KW | Deye
Off-GRID Inverter Grubu
| Tip | Watt | Marka
| Modifiye Sinüs | 300W (12V) | Lexron
| Modifiye Sinüs | 600W (12V/24V) | Lexron
| Modifiye Sinüs | 1200W (12/24V) | Lexron
| Modifiye Sinüs | 2000W (12/24V) | Lexron
| Tam Sinüs | 600W (12V) | Lexron
| Tam Sinüs | 1000W (12/24V) | Lexron
| Tam Sinüs | 2000W (12V) | Lexron
| Tam Sinüs | 3000W (12V) | Lexron
| Tam Sinüs UPS | 1000W (12V) | Lexron
| Tam Sinüs UPS | 2000W (12V) | Lexron
| Tam Sinüs (Akıllı) HV | 1KW MPPT (15-150V) | Lexron
| Tam Sinüs (Akıllı) HV | 1.6KW MPPT (30-400V) | Lexron
| Tam Sinüs (Akıllı) HV | 3KW MPPT (40-500V) | Lexron
| Tam Sinüs (Akıllı) HV | 4.2KW MPPT (40-500V) | Lexron
| Tam Sinüs (Akıllı) Paralel HV | 6.2KW MPPT (120-500V) | Lexron
| Tam Sinüs (Akıllı) Paralel HV | 11KW MPPT (120-500V) | Lexron
Şarj Kontrol Cihazları
| Tip | A | Marka
| 12/24V LCD | 10A | Lexron
| 12/24V LCD | 20A | Lexron
| 12/24V LCD | 30A | Lexron
| 12/24V LCD | 40A | Lexron
| 12/24/48V LCD | 60A | Lexron
| 12/24V LCD | 20A MPPT | Lexron
| 12/24V LCD | 30A MPPT | Lexron
| 12/24V LCD | 40A MPPT | Lexron
| 12/24/36/48V LCD | 80A MPPT | Lexron
Aydınlatma Grubu
| Tip | Watt | Marka
| Solar Aydınlatma | 150W | Lexron
| Solar Aydınlatma | 250W | Lexron
| Solar Aydınlatma | 350W | Lexron
| Solar Projektör | 100W | Lexron
| Solar Projektör | 200W | Lexron
Diğer (Kablo ve Konnektörler)
| Tip | Spec. | Özellik
| Solar Kablo | 4mm2 | Çift İzolasyon
| Solar Kablo | 6mm2 | Çift İzolasyon
| MC4 bağlantı seti | Takım/Set | IP68 koruma
| 2li Tbranch Kon. | Takım/Set | IP68 koruma
| 3lü Tbranch Kon. | Takım/Set | IP68 koruma
| Orta Tutucu | Alum. | 35mm uygun
| Sonlandırıcı | Alum. | 35mm uygun
| DC Sigorta | 15A/1000V | Yuva dahil
| MC4 pense seti |  | Çanta halinde
Solar Pompa Inverterleri (Panosuz - İsteğe Bağlı Olarak Panolu Verilir)
| Tip | Önerilen Panel Sayısı | Marka
| 2 - 3hp 450VDC | 10x295W | Smart STS
| 4 - 5.5 hp 450VDC | 18x295W | Smart STS
| 3 hp 800VDC | 10x295W | Smart STS
| 4 - 5.5 hp 800VDC | 15x430W | Smart STS
| 7,5 hp 900VDC | 16x700W | Smart STS
| 10 hp 900VDC | 24x700W | Smart STS
| 15 hp 900VDC | 30x700W | Smart STS
| 20 hp 900VDC | 42x700W | Smart STS
| 25 hp 900VDC | 52x700W | Smart STS
| 30 hp 800VDC | 65x700W | Smart STS
| 40 hp 800VDC | 84x700W | Smart STS
| 50 hp 800VDC | 98x700W | Smart STS
| 60 hp 800VDC | 126x700W | Smart STS
| 75 hp 800VDC | 154x700W | Smart STS
| 100 hp 800VDC | 210x700W | Smart STS
| 120 hp 800VDC | 270x700W | Smart STS
| 150 hp 800VDC | 330x700W | Smart STS
| 180 hp 800VDC | 390x700W | Smart STS
| Pano Tasarım (1-5.5hp) |  | Smart STS
| GPRS Kit |  | Smart STS
Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti süresini üretici firma belirler.
Sipariş İçin:
info@m5enerji.com | 2125987801 | 5532348804
Adres: Muratçeşme MH. Güz Sk. No:2 Kat:4 Ofis:45 Mimapalas Büyükçekmece/İstanbul
Note on C146: ====== ID#AAABBFkrICU Yazar (2023-11-24 11:23:39) Daha yüksek modeller için fiyat sorunuz
Note on C147: ====== ID#AAABBFkrICY Yazar (2023-11-24 11:23:39) Ürün ile beraber alındığında ekstra iskonto yapılır